KVALITETSPROTOKOLL

Detta kvalitetsprotokoll ifyllt leverans till adressen retermia@retermia.fi eller per post till Retermia Oy, Paininpuuntie 17, 18100 Heinola, FINLAND.

Anslutning av dräneringsanslutning

Dräneringsanslutning ansluten till golvbrunn				Ja  Nej

Dräneringsanslutning utrustad med vattenlås			Ja  Nej

Dräneringsanslutning och golvbrunn öppna				Ja  Nej

Kommentarer:

Återvinningsenhet

Återvinningsenheten ansluten enligt motströmsprincipen			Ja  Nej

Återvinningsenheten installerad så den är möjlig att rengöra		Ja  Nej

(Återvinningsenheten är utrustad med servicelucka eller servicemoduler

före och efter återvinningsenheten.)

Flänsar och ventiler är ordentligt isolerade				Ja  Nej

Kommentarer:

Servicelucka

Servicelucka kan öppnas utan hinder				Ja  Nej

Serviceluckans låsningar är intakta				Ja  Nej

Serviceluckans isolering och tätningar är intakta			Ja  Nej

Kommentarer:

Värmeåtervinningsfläkt och intags- och avlufthuv:

Serviceplattformar har installerats runt enheten (om det erfordras)		Ja  Nej

Vindskyddsplåtar har installerats för att skydda bottendelen av enheten		Ja  Nej

Kommentarer:

Service

Vattenutkast finns i närheten av återvinningsenheten 			Ja  Nej

Eluttag finns i närheten av återvinningsenheten			Ja  Nej

Retermia serviceutrustning finns på plats	 			Ja  Nej

Retermia serviceinstruktioner finns på plats 				Ja  Nej

Kommentarer:

Avluftning

Rörsystemet har avluftats					Ja  Nej

(kan konstateras genom att observera tryckmätare eller 
lyssna efter ”väsande” ljud när avluftningen är öppen).

Kommentarer:

Värmeöverföringsvätska

Typ av vätska:

Blandningens koncentration:

Vätskans namn:

Det finns en skylt nära expansionskärlet med följande information:

Värmeöverföringsvätska 		t.ex. etylenglykol

Glykolkoncentration		xx volym %

Varumärke			t.ex. Dowcal 100

Systemets volym		xx l

Expansionskärlets volym		xx l

Expansionskärlets förtryck		xx kPa

Öppningstryck på säkerhetsventil	xx kPa

Kommentarer:

Blandnings- och expansionskärl

Blandningskärlet är hermetiskt tillslutet (utrustat med skruvlock)	 	Ja  Nej

Expansionstanken och säkerhetsventilen är anslutna till utsidan av pumpen	 Ja  Nej

Säkerhetsventilens öppningstryck är				   bar

Kommentarer:

Pump

Typ:

Vätskeflöde:

Effekt:

Tryck:

Kommentarer:

Rörsystem

Det finns tillräckligt med avtappningsventiler lämpligt placerade		Ja  Nej

Det finns tillräckligt med avluftningsventiler lämpligt placerade		Ja  Nej

Rörsystemet är isolerat					Ja  Nej

Återvinningsenheterna kan förbikopplas från vätskesystemet via ventiler		Ja  Nej

Det är tillräckligt övertryck i rörsystemet    bar			Ja  Nej

Frostskyddsgivare är placerad i rörsystemets varma / kalla sida.

Inställd temperatur för frostskyddsgivaren är   °C

Andra noteringar:

Inspektör

Ort/datum:	          /   / 20

Underskrift:

Namnförtydligande:

Företag: